37페이지 추가

6. 방사선안전관리자

⑧ 방사선안전관리자의 세부자격요건

- 허가사용자가 선임하는 경우

·  면허를 소지한 경우 : 선임일부터 최근 3년 이내에 면허를 취득하였거나 규정에 따른 보수교육을 받은 사람

·  방사선관리기술사 자격을 소지한 경우 : 기술사법에 따른 기술사로 등록하거나 등록을 갱신한 사람

- 신고사용자가 선임하는 경우 : 방사성동위원소등의 취급업무에 종사한 경력이 있는 사람으로서 선임일부터 최근 3년 이내에 규정에 따른 방사선안전관리자 교육을 받은 사람

- 방사선안전관리자가 2명 이상인 경우 : 각각의 방사선안전관리 업무를 명확하게 구분하여야 한다.

133페이지 변경

* 원자력관계사업자(신고사용자 제외)가 보고하여야 할 사항과 보고기한

보 고 사 항	보 고 기 한
허가사용자 및 방사성폐기물관리시설건설·운영자
방사성물질 등 또는 방사선발생장치의 생산·취득·사용·판매·보유·보관·처리·저장·배출 및 처분 현황	매 분기 경과후 1개월 이내
원자력관계사업자(신고사용자는 제외한다)
- 개인선량계에 의한 방사선작업종사자의 피폭방사선량	매 분기 경과후 1개월 이내
- 직독식개인선량계에 의한 방사선작업종사자의 피폭방사선량(방사선투과검사만 해당한다)	매 작업 종료시 마다
- 방사선작업종사자의 건강진단 결과	건강진단결과를 받은 해당분기 경과 후 1개월이내
- 방사선작업종사자의 직장교육 결과	직장교육을 받은 해당분기 경과 후 1개월이내
- 개인선량계의 훼손ㆍ분실 등의 현황	발생 즉시
원자력관계사업자(신고사용자는 제외한다) 또는 그로부터 방사성물질 등을 위탁받아 운반하는 자
- 국내에서 운반되는 운반물 현황	해당 연도 경과 후 1개월 이내
- 국외에서 국내로 반입되는 운반물 현황	해당 연도 경과 후 1개월 이내
- 국내에서 국외로 반출되는 운반물 현황	해당 연도 경과 후 1개월 이내
업무대행자
- 방사능 오염제거 실적	매반기 경과 후 1개월 이내
- 방사성동위원소 등 및 방사성폐기물의 수거·처리 및 운반 실적	매반기 경과 후 1개월 이내
- 사용시설 등의 설치 감리실적	매반기 경과 후 1개월 이내
- 방사선안전관리실적	매반기 경과 후 1개월 이내
- 방사선원 누설점검 실적	매반기 경과 후 1개월 이내
판독업무자
- 측정불능, 연간 선량초과자 등 피폭특이자 현황	발생 즉시